РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

4 июля 2012 г. № 16-20

# Об утверждении Инструкции о порядке проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны города Бобруйска

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Республики Беларусь от 27 ноября 2006 года «О гражданской обороне», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2008 г. № 134 «Об утверждении Положения о порядке строительства и содержания объектов гражданской обороны», в целях улучшения содержания и эксплуатации защитных сооружений, поддержания их в постоянной готовности к приему укрываемого населения, повышения эффективности использования защитных сооружений в интересах производства и обслуживания населения, распространения опыта содержания, эксплуатации и использования защитных сооружений Бобруйский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Организовать проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны города Бобруйска (далее – смотр-конкурс).

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны города Бобруйска (далее – Инструкция).

3. Финансовому управлению Бобруйского городского исполнительного комитета ежегодно предусматривать в бюджете города Бобруйска отделу бухгалтерского учета и отчетности управления делами Бобруйского городского исполнительного комитета средства для проведения смотра-конкурса в соответствии с утвержденной Инструкцией.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Бобруйского городского исполнительного комитета, начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Председатель | Д.М.Бонохов |
| --- | --- |
| Управляющий делами | Л.С.Погудо |

| СОГЛАСОВАНО Начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» А.В.Баранов 25.06.2012 |  |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Решение Бобруйского городского исполнительного комитета 04.07.2012 № 16-20 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны города Бобруйска

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны города Бобруйска (далее – смотр-конкурс).

2. Смотр-конкурс проводится с целью:

выявления имеющихся недостатков в содержании и эксплуатации защитных сооружений (далее – ЗС);

обеспечения сохранности и готовности ЗС к приему укрываемого населения;

содержания и эксплуатации ЗС в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;

распространения передового опыта содержания, эксплуатации и использования ЗС.

3. Смотр-конкурс проводится ежегодно в сроки, определенные планом основных мероприятий по подготовке органов управления и сил Бобруйского городского звена Могилевской территориальной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на очередной год.

4. В смотре-конкурсе участвуют ЗС, прошедшие комплексную проверку специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

5. Для проведения смотра-конкурса создается комиссия, состав которой утверждается распоряжением председателя Бобруйского городского исполнительного комитета – начальника гражданской обороны города Бобруйска.

6. В комиссию по проведению смотра-конкурса включаются представители Бобруйского городского исполнительного комитета (далее – горисполком), Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». Комиссию возглавляет начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» – начальник штаба гражданской обороны города Бобруйска.

7. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

проводить проверку состояния ЗС;

привлекать к работе в составе комиссии представителей организаций;

запрашивать информацию, необходимую для проведения смотра-конкурса;

участвовать в подведении итогов смотра-конкурса.

8. В ходе смотра-конкурса выявляются лучшие ЗС в категориях:

убежища вместимостью до 150 человек;

убежища вместимостью от 150 до 500 человек;

убежища вместимостью свыше 500 человек;

противорадиационные укрытия группы П-1.

9. Оценка состояния ЗС производится по количеству штрафных баллов, начисляемых в соответствии с актом проверки состояния ЗС при проведении смотра-конкурса ЗС согласно приложению. При наличии в организации нескольких ЗС одинаковой категории определяется средний штрафной балл, то есть суммируются штрафные баллы, выставленные по каждому ЗС в отдельности, а затем полученная сумма делится на количество ЗС. Лучшим в смотре-конкурсе признается ЗС, набравшее наименьшее количество штрафных баллов.

Не могут претендовать на лучшее ЗС организации, имеющие несколько ЗС, одно из которых не готово к приему укрываемого населения и не прошло комплексную проверку специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

10. Подведение итогов смотра-конкурса и определение победителей проводятся комиссией по чрезвычайным ситуациям при горисполкоме и оформляются протоколом заседания комиссии.

11. Руководители организаций, ЗС которых по итогам смотра-конкурса набрали наименьшее количество штрафных баллов в категориях, указанных в пункте 8 настоящей Инструкции, поощряются денежным вознаграждением в размере 10 базовых величин с вручением дипломов. При получении одинакового количества штрафных балов в каждой категории двумя организациями дипломами и денежными вознаграждениями поощряются оба руководителя данных организаций.

12. Поощрение победителей проводится распоряжением председателя горисполкома на основании протокола заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям при горисполкоме с приложением сметы расходов на изготовление дипломов с рамками и выплату денежных вознаграждений за счет средств, предусмотренных на проведение мероприятий горисполкома.

|  | Приложение к Инструкции о порядке проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны города Бобруйска |
| --- | --- |

АКТ

проверки состояния защитного сооружения № _____________________________________

______________________________________________________________________________

при проведении смотра-конкурса защитных сооружений

____ ________________ 20__ г.

| Наименование | Количество баллов, начисляемых за имеющийся недостаток | Полученные баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Проверка наличия эксплуатационной документации, правильности и своевременности ее заполнения |  |  |
| Паспорт защитного сооружения (далее – ЗС) | 10 |  |
| План ЗС | 10 |  |
| Эксплуатационная схема электроснабжения | 10 |  |
| Эксплуатационная схема системы вентиляции ЗС | 10 |  |
| Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС | 10 |  |
| Схема эвакуации укрываемого населения из ЗС (для ЗС вместимостью 600 человек и более) | 10 |  |
| Правила поведения укрываемого населения в убежище | 10 |  |
| Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС | 10 |  |
| Функциональные обязанности группы (звена) по обслуживанию ЗС | 10 |  |
| Табель оснащения группы (звена) по обслуживанию ЗС | 10 |  |
| Перечень оборудования, мебели, приборов, инструментов и другого имущества, необходимого для укомплектования ЗС | 10 |  |
| Инструкция по технике безопасности при эксплуатации ЗС и обслуживании оборудования | 10 |  |
| Инструкция по эксплуатации ЗС гражданской обороны в мирное время и переводу в режим работы в чрезвычайной ситуации | 10 |  |
| Инструкция по заполнению ЗС методом шлюзования (при наличии в ЗС тамбуров) | 10 |  |
| Инструкция по эксплуатации и обслуживанию фильтровентиляционного оборудования | 10 |  |
| Инструкция о порядке проверки ЗС на герметичность | 10 |  |
| Инструкция о порядке проветривания ЗС | 10 |  |
| Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты | 10 |  |
| Инструкция по эксплуатации и обслуживанию дизельных электростанций (при наличии) | 10 |  |
| Инструкции о проверке качества воды и освидетельствования резервуаров | 10 |  |
| Таблица прогнозирования обитаемости в ЗС в зависимости от параметров воздушной среды | 10 |  |
| Журнал регистрации показателей микроклимата в ЗС | 10 |  |
| Журнал учета обращений за медико-санитарной помощью | 10 |  |
| Журнал учета работы дизельных электростанций (при наличии) | 10 |  |
| Журнал проверки состояния ЗС | 10 |  |
| Отсутствие копии договора о передаче ЗС в аренду (если ЗС передано в аренду) | 10 |  |
| Сигналы оповещения гражданской обороны | 10 |  |
| Список телефонов аварийных служб | 10 |  |
| 2. Проверка состояния ограждающих конструкций, поверхностей стен, потолков, полов, конструкций входов, аварийных выходов, оголовка на воздухозаборе, защитно-герметических ворот, дверей, ставней и их механизмов задраивания |  |  |
| Не обеспечена герметичность ЗС | 3000 |  |
| Помещения ЗС затоплены водой | 3000 |  |
| Помещения ЗС влажные, имеют протеки | 1000 |  |
| Нарушена обваловка (состояние дернового покрова), отсутствие и неудовлетворительное состояние кюветов, обеспечивающих сток поверхностных вод с прилегающей территории | 20 |  |
| Не исправны защитные и защитно-герметичные ворота – __, двери – __, ставни – __ (за каждое наименование) | 10 |  |
| Не обеспечивается герметичность защитных устройств из-за потери эластичности резины или ее окраски | 20 |  |
| Не исправны противовзрывные устройства (за каждое устройство) | 10 |  |
| Отсутствует маркировка на воротах – __, дверях – __, ставнях – __ (за каждое наименование) | 5 |  |
| Входы, аварийные выходы, оголовки на воздухозаборах захламлены | 20 |  |
| Отсутствие противопожарного оборудования | 30 |  |
| Несоответствие цвета окраски защитно-герметических ворот, дверей, ставней и их механизмов задраивания требованиям главы 5 Инструкции о порядке эксплуатации ЗС гражданской обороны в мирное время и перевода в режим работы в чрезвычайной ситуации | 10 |  |
| 3. Проверка состояния электроснабжения |  |  |
| Отсутствие освещения в помещениях (за каждое помещение) | 5 |  |
| Неисправность электроприборов (выключатели, разветвительные коробки, электролампочки) (за каждый прибор) | 5 |  |
| Неработоспособность выключателей для фильтро-вентиляционных агрегатов (за каждый прибор) | 10 |  |
| Отсутствует маркировка электрооборудования, не соответствует цвет окраски электрооборудования требованиям главы 5 Инструкции о порядке эксплуатации ЗС гражданской обороны в мирное время и перевода в режим работы в чрезвычайной ситуации | 10 |  |
| Отсутствие схемы распайки на распределительных щитах, магнитных пускателях | 10 |  |
| Отсутствие в ЗС аварийного освещения (аккумуляторы щелочные или кислотные должны находиться в заряженном состоянии) | 20 |  |
| 4. Проверка системы связи и оповещения |  |  |
| Отсутствие внутренней (объектовой) и городской телефонной связи | 20 |  |
| Отсутствие радиоточки | 20 |  |
| Отсутствие радиостанции | 20 |  |
| Отсутствие телефона, радиоприемника (за каждый прибор). Радиосеть, телефонная сеть (при их наличии) неисправны (за каждую сеть) | 20 |  |
| 5. Проверка системы воздухоснабжения |  |  |
| Отсутствие фильтров-поглотителей | 100 |  |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, не соответствует цвет окраски, на воздуховодах стрелками не обозначено направление движения воздуха | 20 |  |
| Отсутствие или неисправность клапанов избыточного давления, герметических клапанов, заглушек на воздуховодах | 100 |  |
| Отсутствует маркировка на вентиляторах, герметических клапанах, пускателях (за каждую маркировку) | 5 |  |
| Не обеспечено хранение масляных противопыльных фильтров в масляной ванне или пропитанными маслом и обвернутыми полиэтиленовой пленкой | 5 |  |
| 6. Проверка системы водоснабжения |  |  |
| Неисправность водоразборных кранов и запорных устройств на вводе и выводе трубопроводов водоснабжения | 20 |  |
| Отсутствие теплоизоляции емкостей для воды | 20 |  |
| Отсутствие водомерных указателей на емкостях для воды | 10 |  |
| Не освидетельствованы емкости для воды учреждением здравоохранения «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» | 20 |  |
| Несоответствие цвета окраски системы водоснабжения требованиям главы 5 Инструкции о порядке эксплуатации ЗС гражданской обороны в мирное время и перевода в режим работы в чрезвычайной ситуации | 10 |  |
| Отсутствие табличек на запорных устройствах ввода и вывода трубопроводов системы водоснабжения | 5 |  |
| 7. Проверка системы канализации |  |  |
| Не исправны унитазы – __, раковины – __, писсуары – __ (за прибор) | 20 |  |
| Отсутствие стационарных и (или) переносных резервуаров для сброса фекалий там, где нет центральной канализации (если они предусмотрены проектом ЗС) | 20 |  |
| Санитарно-техническое оборудование не законсервировано | 20 |  |
| Несоответствие цвета окраски системы канализации требованиям главы 5 Инструкции о порядке эксплуатации ЗС гражданской обороны в мирное время и перевода в режим работы в чрезвычайной ситуации | 10 |  |
| 8. Проверка системы отопления |  |  |
| Неисправность запорной арматуры трубопроводов отопления | 20 |  |
| Несоответствие цвета окраски системы отопления требованиям главы 5 Инструкции о порядке эксплуатации ЗС гражданской обороны в мирное время и перевода в режим работы в чрезвычайной ситуации | 10 |  |
| Отсутствие табличек на запорных устройствах ввода подающего и вывода обратного трубопроводов системы отопления | 5 |  |
| 9. Проверка условий размещения укрываемого населения |  |  |
| Отсутствие обозначений маршрутов движения к ЗС | 50 |  |
| Отсутствие оборудования для размещения укрываемого населения | 300 |  |
| Отсутствие обозначения ЗС | 10 |  |
| 10. Проверка наличия приборов |  |  |
| Отсутствие термометра, психрометра, газоанализатора, компаса, тягонапоромера (за каждый прибор) | 10 |  |
| Не поверян тягонапоромер | 5 |  |
| 11. Проверка наличия инструмента |  |  |
| Отсутствие домкрата | 5 |  |
| Отсутствие кувалды | 5 |  |
| Отсутствие лома (2 на ЗС) | 5 |  |
| Отсутствие киркомотыги (2 на ЗС) | 5 |  |
| Отсутствие лопаты (2 на ЗС) | 5 |  |
| Отсутствие шлямбура (2 на ЗС) | 5 |  |
| Отсутствие скарпеля (2 на ЗС) | 5 |  |
| Отсутствие зубила | 5 |  |
| Отсутствие плоскогубцев | 5 |  |
| Отсутствие клиньев стальных (2 на ЗС) | 5 |  |
| Отсутствие молотка (2 на ЗС) | 5 |  |
| Отсутствие топора (2 на ЗС) | 5 |  |
| Отсутствие пилы-ножовки по дереву | 5 |  |
| Отсутствие пилы-ножовки по металлу с запасными полотнами | 5 |  |
| Отсутствие дрели электрической (ручной) с набором сверл | 5 |  |
| Всего начислено штрафных баллов |  |  |

| Председатель комиссии | _________________ | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии: | _________________ | _____________________________ |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|  | ________________ | _____________________________ |
| Представитель организации | _________________ | _____________________________ |
|  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |