**Участок** 1 (20). 5-й км Минского шоссе в районе ТЭЦ-2

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-15, в районе ЦТП-79. Расстояние до объекта ≈ 500-550 м; в данном районе электрические сети отсутствуют.

- водопроводная сеть D-100 мм проходит в районе жилого дома № 44а по ул.Энергетиков и в районе дома № 46 по ул. Энергетиков - .канализационная сеть D-150 мм.