**Участок 2** ул.Орджоникидзе, 108А:

- возможно подключение на ответвлении тепломагистрали ТМ-11 к Бобруйскому межрайонному онкологическому диспансеру. Расстояние до объекта ≈ 530 м;

- необходимо строительство ТП требуемой мощности с прокладкой КЛ-10кВ от подстанции «Южная» - 1,5 км.

- водопроводная сеть D-200 мм проходит по ул.Орджоникидзе, коммунальная канализационная сеть D-200 мм по пер.Сосновому, 40.