**Участок 2** . В районе пересечения ул.Генерала Батова и ул.Энергетиков:

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-15, проходящей по ул.Энергетиков. Расстояние до объекта ≈ 10-15 м;

- требуется прокладка КЛ-6кВ со строительством ТП от ТЭЦ-2;

- в районе водозабора №3 по ул.Энергетиков проходит водопроводная сеть D-150 мм и канализационная сеть D-300 мм.