**Участок** **3**. ул.Дзержинского – Бахарова – Октябрьская – Пушкина:

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-20, проходящей по ул.Октябрьская и ул.Бахарова. Расстояние до объекта ≈ 60 м;

- необходимо строительство ТП требуемой мощности с прокладкой двух КЛ-10кВ от подстанции «Центральная» - 2,5 км.

- водопроводная сеть D-150 мм и канализационная сеть D-200 мм проходит по ул.Пушкина.