**Участок** 3. ул.Гагарина, 43Б:

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-05, проходящей по ул.Гагарина. Расстояние до объекта ≈ 110 м;

- необходима реконструкция РП-74 с прокладкой двух КЛ-0,4кВ – 700 м;

- водопроводная сеть D-500 мм и канализационная сеть D-400 мм проходят по ул. Гагарина.