**Участок 4** (24). В районе пересечения ул.Шинная и ул.Энергетиков:

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-12 в районе перекрестка пр-та Строителей и ул.Шинной. Расстояние до объекта ≈ 700 м;

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-01 в районе ж/д моста по ул.Шинной. Расстояние до объекта ≈ 330 м;

- в соответствии с детальным планом городской застройки теплоснабжение данного объекта может быть осуществлено от сетей теплоснабжения городской застройки в границах улиц Ленина, Попова и проспекта Строителей.

- требуется прокладка КЛ-10кВ со строительством ТП от ТЭЦ-1.

- водопроводная сеть D-400 мм и канализационный коллектор D-600 мм проходит по ул.Шинной.