Участок 5 (17). Еловики по Минскому шоссе

- возможно подключение от сетей теплоснабжения ОАО «Белшина», находящихся на балансе и обслуживании данного предприятия;

- необходимо строительство ТП требуемой мощности с прокладкой двух КЛ-10кВ от подстанции «Западная» - 5 км.