**Участок** 5. ул.Бахарова, 112:

- возможно подключение к тепловой сети по ул.Бахарова (теплоснабжение от котельной ОАО «Бобруйский завод ТДиА»). Расстояние до объекта ≈ 650 м;

- необходимо строительство ТП требуемой мощности с прокладкой двух КЛ-10кВ от подстанции «Центральная» - 3 км;

- вблизи участка проходит водопроводная сеть D-150 мм (по ул.Бахарова) и канализационная сеть D-200 мм ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (на территории ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск»).