**Участок** 5. ул.Ковзана, 58Б:

– возможно подключение к тепловым сетям (отопление и горячее водоснабжение) от ЦТП-71, ближайшая точка подключения в районе жилого дома № 58 по ул. Ковзана, расстояние от точки подключения до границы земельного участка порядка 100 м;

- необходима прокладка двух КЛ-0,4кВ от ТП-123 – 400 м;

- в районе жилого дома № 58 по ул.Ковзана расположена водопроводная сеть D-200 мм и канализационная сеть D-200 мм.