**Участок** 6. ул.Энергетиков, 11:

- возможно подключение от сетей теплоснабжения филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго», находящихся на балансе и обслуживании данного филиала. Расстояние до объекта составит ≈ 150 м;

- возможно подключение от сетей теплоснабжения ОАО «Белшина», находящихся на балансе и обслуживании данного предприятия. Расстояние до объекта в данном случае может составить ≈ 150 м;

- возможно подключение от тепломагистрали ТМ-15, проходящей по ул.Энергетиков. Расстояние до объекта ≈ 340 м;

- требуется прокладка КЛ-6кВ со строительством ТП от ТЭЦ-2;

- вблизи участка проходят сети водопровода и канализации ТЭЦ-2.