**Участок** 7. ул. Энергетиков, 9:

- возможно подключение от сетей теплоснабжения филиала «Бобруйская ТЭЦ-2» РУП «Могилевэнерго», находящихся на балансе и обслуживании данного филиала. Расстояние до объекта составит ≈ 20 м;

- возможно подключение от сетей теплоснабжения ОАО «Белшина», находящихся на балансе и обслуживании данного предприятия. Расстояние до объекта составит ≈ 20 м;

- требуется прокладка КЛ-6кВ со строительством ТП от ТЭЦ-2;

– вблизи участка проходят сети водопровода и канализации ТЭЦ-2.