**Участок** 7. ул.Ульяновская, 98:

- необходима реконструкция ТП-500 с прокладкой двух КЛ-0,4кВ – 250 м.

– возможно подключение к тепловым сетям (отопление и горячее водоснабжение) от ЦТП-16, ближайшая точка подключения между жилыми домами № 94 и № 98 по ул. Ульяновская, расстояние от точки подключения до границы земельного участка порядка 100 м;

- имеется коммунальная водопроводная сеть D-150 мм и коммунальная канализационная сеть D-200 мм.