**Участок** № 8. В районе пересечения ул.Гагарина и ул.Гоголя:

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-05, на перекрестке ул.Гоголя и ул.Гагарина. Расстояние до объекта ≈ 100 м. В зависимости от объема присоединяемой тепловой нагрузки всех перспективных объектов, может возникнуть необходимость выполнения реконструкции участка существующей тепловой сети протяженностью ≈ 420 м, с увеличением ее диаметра;

- необходимо реконструкция ТП-574 с прокладкой двух КЛ-0,4кВ – 500 м;

– имеется коммунальная водопроводная сеть D-500 мм (по нечетной стороне ул.Гагарина), и коммунальный канализационный коллектор D-500 мм (по четной стороне ул.Гоголя), пересекающий ул. Гагарина (D-600 мм, на четной стороне ул. Гагарина).