**Участок** 9. ул.Гагарина, 59а:

– возможно подключение к тепловым сетям (отопление и горячее водоснабжение) от ЦТП-128, ближайшая точка подключения в районе жилого дома № 57 по ул. Гагарина, расстояние от точки подключения до границы земельного участка порядка 100 м.

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-05 в районе жилого дома по ул.Гагарина, 59. Расстояние до объекта ≈ 20 м. В зависимости от объема присоединяемой тепловой нагрузки всех перспективных объектов, может возникнуть необходимость выполнения реконструкции участка существующей тепловой сети протяженностью ≈ 450 м, с увеличением ее диаметра;

- необходима реконструкция РП-74 с прокладкой двух КЛ-0,4кВ – 700 м;

- в районе жилого дома № 57 по ул.Гагарина проходит внутриквартальная водопроводная сеть D-200 мм и канализационная сеть D-200 мм.