**Участок** 10. ул.Гагарина, правее подстанции:

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-05, на перекрестке ул.Гоголя и ул.Гагарина. Расстояние до объекта ≈ 600 м. В зависимости от объема присоединяемой тепловой нагрузки всех перспективных объектов, может возникнуть необходимость выполнения реконструкции участка существующей тепловой сети протяженностью ≈ 420 м, с увеличением ее диаметра;

- необходимо строительство ТП требуемой мощности с прокладкой КЛ-10кВ от подстанции «Западная» - 200 м.