**Участок** 11. ул.Гагарина, левее подстанции:

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-05, на перекрестке ул.Гоголя и ул.Гагарина. Расстояние до объекта ≈ 650 м. В зависимости от объема присоединяемой тепловой нагрузки всех перспективных объектов, может возникнуть необходимость выполнения реконструкции участка существующей тепловой сети протяженностью ≈ 420 м, с увеличением ее диаметра;

- необходимо строительство ТП требуемой мощности с прокладкой КЛ-10 кВ от подстанции «Западная» - 200 м.

- возможно подключение к водопроводной сети D-100 мм по ул.Лепешинского и канализационному коллектору D-500 мм по ул.Гоголя.