**Участок** 12. В районе пересечения ул.Гагарина и ул.Лепешинского, напротив д.46:

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-05, на перекрестке ул.Гоголя и ул.Гагарина. Расстояние до объекта ≈ 990 м. В зависимости от объема присоединяемой тепловой нагрузки всех перспективных объектов, может возникнуть необходимость выполнения реконструкции участка существующей тепловой сети протяженностью ≈ 420 м, с увеличением ее диаметра;

- необходимо строительство ТП требуемой мощности с прокладкой КЛ-10кВ – 200 м.

- возможно подключение к водопроводной сети D-100 мм по ул.Лепешинского и канализационной сети D-200 мм по ул. Черепичной, в районе жилого дома № 21а.