**Участок** 15. ул.Горелика в районе дома № 34:

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-19, проходящей по ул.Горелика-Наумова. Расстояние до объекта ≈ 20 м;

- необходима реконструкция ТП-294 с прокладкой двух КЛ-0,4кВ.

– возможно подключение к внутриквартальной водопроводной сети D-225 мм и дворовой канализационной сети D-200 мм.