**Участок** 17. ул.Минская, 94В:

- возможно подключение к тепломагистрали ТМ-02, проходящей по участку;

- необходимо строительство ТП требуемой мощности с прокладкой КЛ-10кВ от РП-79.

– возможно подключение к водопроводной сеи D-400 мм вдоль пр-та Георгиевского и канализационному коллектору D-1000 мм по ул.Минской.