**Участок** 21. ул.Интернациональная, 47а:

- возможно подключение к ответвлению тепломагистрали ТМ-01 в сторону ЦТП-33. Расстояние до объекта ≈ 100 м;

- необходима прокладка КЛ- 0,4кВ от ТП- 76 – 400 м. и от ТП- 53 – 200 м.

- возможно подключение к водопроводной сети D-200 мм и канализационной сети D-400 мм по ул.Интернациональная.