**Участок** 22. В районе пересечения ул.Садовая и ул.Чонгарская:

- возможно подключение к ответвлению тепломагистрали ТМ-08 в сторону жилых домов по ул.Социалистическая, 199 и Советская, 160. Расстояние до объекта ≈ 10 м;

- необходима прокладка КЛ от РП-60 – 250 м.

– возможно подключение к водопроводной сети D-100 мм по ул.Войкова и канализационной сети D-200 мм по ул.Войкова.