ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ

от 21.03.2014 № 04/291

о предотвращении несанкционированного проникновения в электроустановки посторонних лиц

В настоящее время в республике продолжают иметь место несчастные случаи при проникновении посторонних лиц в электроустановки.

Так, 8 марта 2014 года в районе н.п. Н.Докторовичи Копыльского района Минской области  местный житель путем взлома двери проник в распределительное устройство напряжением 10кВ трансформаторной подстанции, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением и был смертельно травмирован электрическим током.

В целях недопущения случаев проникновения в электроустановки посторонних лиц и предупреждения электротравматизма с населением филиал «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Обязать ответственных за электрохозяйство провести внеочередные обследования энергоустановок на предмет несанкционированного проникновения посторонних лиц, исправного состояния ограждений, запирающих устройств, наличия предупреждающих знаков безопасности. При этом необходимо обратить особое внимание на электроустановки находящихся вблизи и на территории детских дошкольных учреждений, школ, кинотеатров, клубов и других мест массового скопления людей.

2. Все ТП и КТП, распределительные щиты цехов (других производственных помещений), жилых домов, школ закрыть на замок для предотвращения случайного доступа людей к токоведущим частям. Нанести (обновить) необходимые знаки безопасности.

3. Принять меры по активизации массово-разъяснительной работы среди своего персонала и населения об опасности электрического тока при прикосновении к частям находящимся под напряжением.

Информацию о проделанной работе представить в территориальные органы филиала «Энергонадзор» по месту их расположения до 1 апреля 2014 года.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго»